Książka przedmiarów/obmiarów

| 1. Roboty remontowe - malarskie |
| --- |
| 1 | KNR 4-01I 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00 | 533,97 m2 |
| 1. | Sufity |  |  |  |  |
| 2. | 351,44 | 351,44 |  |  |  |
| 3. | Ściany |  |  |  |  |
| 4. | 182,53 | 182,53 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 533,97 |
| 2 | KNR 4-01I 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00 | 533,97 m2 |
| 3 | KNR 4-01I 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00 | 351,44 m2 |
| 4 | KNR 4-01I 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 | 182,53 m2 |
| 5 | KNR 4-01I 1206-02-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania krotność= 1,00 | 279,90 m2 |
| 6 | KNR 4-01I 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej krotność= 1,00 | 153,50 m2 |
| 7 | KNR 4-01I 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 58,00 m |