Książka przedmiarów/obmiarów

Przedmiar dotyczy jednego natrysku (do wykonania i wyceny cztery komplety)

| 1. Roboty sanitarne - demontaż urzadzeń (duże) |
| --- |
| 1 | KNR 4-02 0235-03-090 Demontaż zlewu kuchennego (analodia - demontaż basenu natryskowego) krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 2 | KNR 4-02 0235-06-090 Demontaż umywalki krotność= 1,00 | 1,00 kpl |
| 3 | KNR 4-02 0135-04-020 Demontaż natrysku ćwierćobrotowego z dźwignią mieszacza natryskowego krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 4 | KNR 4-02 0132-01-020 Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 5 | KNR 4-02 0234-02-020 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu. Wpust żeliwny podłogowy o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 6 | KNR 4-02 0521-03-040 Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o średnicy 25 mm krotność= 1,00 | 1,00 m |
| 7 | KNR 4-03 1133-07-020 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 8 | KNR 4-03 1116-03-040 Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym krotność= 1,00 | 3,00 m |
| 2. Roboty rozbiórkowe budowlane |
| 9 | KNR 4-01I 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 10 | KNR 4-01I 0348-02-050 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | 3,20 m2 |
| 1. | 3*1,6-0,8*2 |  |  |  | 3,20 |
| 11 | KNR 4-01I 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,00 | 21,36 m2 |
| 1. | Posadzka |  |  |  |  |
| 2. | 4,3 |  |  |  | 4,30 |
| 3. | ściany |  |  |  |  |
| 4. | (((1,22+0,06+1,05)+ 2,28)*2-0,9)*2,05 |  |  |  | 17,06 |
| 12 | KNR 4-01I 0701-02-050 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach (tynk wzmocniony siatką Rabitza) krotność= 1,00 | 17,06 m2 |
| 13 | KNR 4-01I 0804-07-050 Zerwanie posadzki cementowej krotność= 1,00 | 4,30 m2 |
| 14 | KNR 4-01I 0108-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00 | 1,07 m3 |
| 1. | 0,05*21,36 | 1,07 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,07 |
| 15 | KNR 4-01I 0108-10-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00 | 4,30 m3 |
| 3. Roboty sanitarne _ montażowe |
| 16 | KNR 2-15W 0115-01-020 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach stalowych,o połączeniu sztywnym,średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 2,00 szt |
| 17 | KNR 2-15W 0137-01-020 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ścienne,mosiężne,standardowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 18 | KNR 2-15W 0137-09-020 Baterie natryskowe mosiężne,z natryskiem przesuwnym,o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 19 | KNR 2-15W 0211-01-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | 2,00 podejśc. |
| 20 | KNR 2-15W 0216-01-020 Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 21 | KNR 2-15I 0221-0201-020 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 22 | KNR 2-15I 0418-0101-020 Grzejniki rurowe gładkie,poziome typ GS-2 dwurzędowe o długości 0,5 m - (łazienkowy) krotność= 1,00 | 1,00 szt |
| 23 | KNR 5-08 0516-01-020 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem. Oprawy przykręcane1x20 W,końcowe krotność= 1,00 | 3,00 szt |
| 4. Roboty budowlane - wykończeniowe |
| 24 | KNR 4-01I 0711-0301-050 Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.jedno miejsce-5m2 krotność= 1,00 | 17,06 m2 |
| 25 | KNR 00-17 2608-04-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie krotność= 1,00 | 17,06 m2 |
| 26 | KNR 00-41 0106-01-050 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX 10 Analogia folia elastyczna ATLAS WODER W krotność= 1,00 | 17,06 m2 |
| 27 | KNR 2-02U 0837-04-050 Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 17,06 m2 |
| 28 | KNR 4-01I 0803-02-050 Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko krotność= 1,00 | 4,30 m2 |
| 29 | KNR 00-17 2608-04-050 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie krotność= 1,00 | 4,30 m2 |
| 30 | KNR 00-41 0106-01-050 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX 10. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX 10 Analogia folia elastyczna ATLAS WODER W krotność= 1,00 | 4,30 m2 |
| 31 | KNR 2-02U 1118-09-050 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 20x25 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 4,30 m2 |
| 32 | KNR 4-01I 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00 | 13,52 m2 |
| 1. | (1,22+0,06+1,05+2,28)*2*1 |  |  |  | 9,22 |
| 2. | 4,3 |  |  |  | 4,30 |
| 33 | KNR 4-01I 1202-08-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 krotność= 1,00 | 13,52 m2 |
| 34 | KNR 4-01I 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00 | 4,30 m2 |
| 35 | KNR 4-01I 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00 | 9,22 m2 |
| 36 | KNR 4-01I 1212-28-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00 | 6,00 m |
| 37 | KNR 4-01I 1209-10-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej krotność= 1,00 | 4,40 m2 |
| 1. | 0,8*2*(2+0,5+0,25) | 4,40 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,40 |
| 38 | KNNR 2 1301-020-020 Pochwyty stalowe na wspornikach dla osób niepełnosprawnych (pochwyt ze stali kwasoodpornej dł 60 cm) krotność= 1,00 | 2,00 szt |